## 2. Umsetzung
Checkliste Leitlinien zum nachhaltigen Bauen 2018
| Zuständig |  | Qualitätssicherung, Da-Di-Werk
Projektbezeichnung
2. | Umsetzung
Nr. | Leitlinie |  | LPH 2 | LPH 3 | LPH 5 | Begründung (evtl. Verweis oder auf Anlage)
2.1 | Grundlagen und Bedarfsermittlung
a) | Zielvereinbarung liegt vollständig vor |  |  |  |  | LPH0
b) | Architektenwettbewerb wertet Nachhaltigkeitsziele gleichrangig |  |  |  |  | LPH0
c) | VgV-Verfahren wertet Erfahrungen mit nachhaltigem Bauen |  |  |  |  | LPH0
2.2 | Planung
a) | Kick-Off-Termin mit vollständigem Planungsteam
b) | Lebenszykluskostenberechnung
c) | Ökologische Varianten geprüft
d) | Vorbeugender Brandschutz eingeschaltet
e) | Bei Umbauten/Sanierungen Baustoffüberprüfung durchgeführt
f) | Bei Umbauten/Sanierungen Prüfung auf geschützte gebäudebewohn. Arten
g) | Beachtung der Dokumentations- und CAD-Richtlinie
h) | Projektumsetzung mittels BIM
2.3 | Abnahme
a) | Vollständiger Gebäudebetriebsordner |  |  |  |  | Übergabe bei Abnahme
b) | Protokollierte Einweisung von Betriebspersonal und Nutzern |  |  |  |  | bei Abnahme
c) | Gefährdungsbeurteilung erstellt |  |  |  |  | Übergabe bei Abnahme
2.4 | Betrieb
a) | Betriebsoptimierung mit Projektbeteiligten |  |  |  |  | nach Betriebsphase
b) | Betriebskosten geprüft |  |  |  |  | nach Betriebsphase
Name:
Ort, Datum:
Unterschrift:
Legende:
+ | Leitlinie eingehalten |  |  | auszufüllen
- | Leitlinie NICHT eingehalten, Begründung erforderlich! |  |  | nicht relevant
/ | in diesem Projekt nicht zutreffend

## 3. Grundlagen
Checkliste Leitlinien zum nachhaltigen Bauen 2018
| Zuständig |  | ArchitektIn
| Projektbezeichnung | [5 empty] | 1
3. | Grundlagen
Nr. | Leitlinie |  | LPH 2 | LPH 3 | LPH 5 | Begründung (evtl. Verweis oder auf Anlage) |  | #VALUE!
3.1 | Neubauten | [8 empty] | TRUE
a) | Nachweis Passivhausstandard ≤ 15 kWh/m²a
b) | Kompakte Bauweise
c) | Luftdichtigkeitskonzept | [6 empty] | 1 | 2
d) | Nachtlüftungskonzept
Ausreichende thermische Speichermassen
Räume mit hohen internen Lasten an Nordfassade oder im Keller
Glasflächen hinsichtlich sommerlicher Wärmeeinträge optimieren
Freie Nachtlüftung mit Querlüftung gewährleistet
e) | Nachweis sommerlicher Wärmeschutz
3.2 | Komplettsanierungen
a) | Nachweis Jahres-Heizwärmebedarf ≤ 25 kWh/m²a
b) | Einsatz passivhaustauglicher Komponenten
c) | Luftdichtigkeitskonzept
d) | Mechanische Lüftungsanlagen vorgesehen
e) | Nachweis sommerlicher Wärmeschutz
f) | Möglichkeit zur Umsetzung anstehender Energiesparmaßnahmen geprüft
3.3 | Teilsanierungen
a) | Mindestens gültige EnEV - 20%
3.4 | Baustoffe
a) | Deklaration sämtlicher Materialien, Produkte und Elemente
b) | Nur schadstoffarme, geruchsneutrale Produkte (DIN 15251)
c) | a. Nicht heimische Hölzer nur mit FSC-Zertifikat
c) | b. Kein PVC für Fußboden, Tapeten, Fenster, Türen, Rohre, usw.
d) | Künstliche Mineralfasern gegen Innenraum abgedichtet
e) | Chemischen Holzschutz vermeiden
f) | Formaldehyd geringstmöglich (RAL UZ 38 bzw. 76)
g) | Lösungsmittelarme Farben und Kleber nach RAL UZ 102, 12 a, 113
h) | Keine Bitumenanstriche und Kleber mit GIS 40-70
i) | Kein Epoxidharz mit GIS RE 4-9
j) | Keine Polyurethanharzprodukte mit GIS 20-80 (außer Klasse B und C)
k) | Keine DD-Lacke mit GIS DD1 und DD2
l) | Phenolharz-/Resol-Hartschaumplatten nicht in Innenräumen
m) | Bevorzugter Einsatz von Recyclingmaterialien
n) | Demontierbare Konstruktionen (schrauben statt kleben oder nageln)
3.5 | Artenschutz
a) | Leitfaden Naturschutz bei öffentlichen Baumaßnahmen beachtet
Name:
Ort, Datum:
Unterschrift:
Legende:
+ | Leitlinie eingehalten |  |  | auszufüllen
- | Leitlinie NICHT eingehalten, Begründung erforderlich! |  |  | nicht relevant
/ | in diesem Projekt nicht zutreffend

## 4. Architektur-1
Checkliste Leitlinien zum nachhaltigen Bauen 2018
| Zuständig |  | ArchitektIn
Projektbezeichnung
4. | Architektur / Bauliche Maßnahmen
Nr. | Leitlinie |  | LPH 2 | LPH 3 | LPH 5 | Begründung (evtl. Verweis oder auf Anlage)
4.1 | Allgemeine Grundlagen / Gebäudekonzept
a) | Umsetzung wirtschaftlicher Maßnahmen geprüft
b) | Bei Fenstertausch (Nacht-)/Lüftungskonzept erstellt
c) | Hauptzugang mit Windfang
d) | Haustechnische Belange bei Fassadenplanung beachtet
e) | Farb- und Materialkonzept
f) | Tageslichtquotient > 5%
g) | Wärmebrückenfreie Konstruktion
h) | Technik- und Verteilerräume nicht innenliegend
i) | Dachflächen für Photovoltaikanlage ausgelegt
4.2 | Energieeffizienz & Nachtlüftung
4.2.1 | Energieeffizienz
a) | EnEV-Nachweis auf Basis PHPP
b) | Übereinstimmung Bauausführung mit dem EnEV-Nachweis |  |  |  |  | nach Abnahme
c) | Nachweis Jahresheizwärmebedarf mit PHPP gemäß Vorgaben
d) | Mitwirkungspflicht bei Luftdichtigkeitsmessung aller Gewerke im LV
4.2.2 | Nachtlüftung
a) | Nachtlüftungskonzept erstellt (Nachtlüftungsklappen Querlüftung)
b) | Bei manueller Betätigung der Nachtlüftungsklappen: Schlüsselschalter
c) | RWA-Öffnungen für Nachtlüftung berücksichtigt
4.3 | Gebäudehülle
4.3.1 | Fassaden
a) | Wartungsfreie und witterungsbeständige Materialien
b) | Vandalismussichere Ausführung
4.3.2 | Fenster
a) | Ug ≤ 0,7 W/m²K; g ≤ 0,7; Psi < 0,035 W/mK
b) | Rahmen wartungsfrei und witterungsbeständig nach Materialvorgabe
c) | Öffenbare Fensterfläche für natürliche Lüftung ausgelegt
d) | Scheibengröße max. 2,5 m²
e) | Seitenverhältnis Verglasung ≤ 1:10
f) | Max. Breite der Fensterflügel 70 cm / bruchsicheres Glas
g) | Keine Übereckverglasung
h) | Raumhohe Verglasung nur mit Brüstungsriegel
i) | Verzicht auf Kippbeschläge
j) | Oberlichter vermeiden, bei Notwendigkeit elektronisch steuern
Name:
Ort, Datum:
Unterschrift:
Legende:
+ | Leitlinie eingehalten |  |  | auszufüllen
- | Leitlinie NICHT eingehalten, Begründung erforderlich! |  |  | nicht relevant
/ | in diesem Projekt nicht zutreffend

## 4. Architektur-2
Checkliste Leitlinien zum nachhaltigen Bauen 2018
| Zuständig |  | ArchitektIn
Projektbezeichnung
4. | Architektur / Bauliche Maßnahmen
Nr. | Leitlinie |  | LPH 2 | LPH 3 | LPH 5 | Begründung (evtl. Verweis oder auf Anlage)
4.3.2 | Fenster
k) | RWA elektronisch zentral steuern, in Nachtlüftungskonzept einbinden
l) | Fenster einstiegsicher mit Pilzkopfsicherungen
m) | Geeignete Schutzvorrichtungen für Nachtlüftungsflügel vorsehen
n) | Fenstergriffe in bedienbarer Höhe (max. 1,50 m)
o) | Fenster- und Türgriffe aus Edelstahl
p) | Kräfteverzehrende Öffnungsbegrenzer, gedämpft und in stabiler Form
q) | Zusätzliche Funktion der Fensterbrüstungen geprüft (z.B. Schränke)
r) | Innenfensterbänke auf Brüstungshöhe mind. 20 cm tief
s) | Reinigungskonzept für einfache Reinigungsmöglichkeit
t) | Bei Fenstersanierung Rahmenverbreiterungen berücksichtigt
u) | Lichtkuppeln vermeiden, evtl. Sheddach
v) | Durchfallsichere Dachfenster und Lichtkuppeln
w) | Fensterflächenanteile wurden nicht überschritten
4.3.3 | Sonnenschutz
a) | Hinterlüfteter, außenliegender Sonnenschutz, Abminderungsfaktor F≤ 0,25
b) | Regelungskonzept Sonnenschutz umgesetzt
c) | 2-teilige Jalousien
d) | Bei feststehendem Sonnenschutz Wirksamkeit nachgewiesen
4.3.4 | Außentüren
a) | Gegen Überflutung schützen
b) | Eingangstüren aus thermisch getrenntem Stahl oder Holz
c) | Max. Flügelabmessung B/H 1,10m/2,20m
d) | Außentüren mit Gleitschienenobentürschließern
e) | Türbänder in Edelstahl mit höchster Beanspruchungsklasse
f) | Anschraubbänder verwenden
g) | Vertikale Griffstangen über 1,20 m Länge ein dritter Befestigungspunkt
h) | Außentür-Stopper ohne Hebelwirkung
i) | Rammschutz im unteren Türbereich
j) | Motorisch betriebene Türen vermeiden
k) | Außentürschlösser mit Tagesfallenfunktion
4.3.5 | Notausgänge / Fluchttüren ins Freie
a) | Vermeidung von verglasten Notausgängen
b) | Zweiflügelige Türen mit Teleskop-Pushbars undTreibriegel
c) | Verglasung von Brüstungsbereichen vermeiden
d) | Griffstangen außen und innen
e) | Bei zweiflügeligen Türen Erkennbarkeit des Öffnungsflügels
f) | Türwächtersysteme mit Alarmfunktion für spezielle Notausgänge
g) | Barrierefreiheit aller Fluchttüren
Name:
Ort, Datum:
Unterschrift:
Legende:
+ | Leitlinie eingehalten |  |  | auszufüllen
- | Leitlinie NICHT eingehalten, Begründung erforderlich! |  |  | nicht relevant
/ | in diesem Projekt nicht zutreffend

## 4. Architektur-3
Checkliste Leitlinien zum nachhaltigen Bauen 2018
| Zuständig |  | ArchitektIn
Projektbezeichnung
4. | Architektur / Bauliche Maßnahmen
Nr. | Leitlinie |  | LPH 2 | LPH 3 | LPH 5 | Begründung (evtl. Verweis oder auf Anlage)
4.3.6 | Schließanlage
a) | Elektronisches Schließsystem für alle Türen
4.3.7 | Dächer
a) | Vermeidung von Flachdächern
b) | Detailplanung wie "5. Fassade"
c) | Flachdächer (3-4 % Mindestgefälle) mit Begrünung oder Bitumenbahnen
d) | Regenwasserleitungen außenliegend
e) | Bei Sanierung Prüfung Stehfalzdeckung
f) | Bei Flachdach: Leckageortungssystem; Dachdichtung zoniert
g) | Dichtigkeitsprüfung nach Fertigstellung der Dacharbeiten
h) | Notentwässerungsberechnung bei Flachdachsanierung
i) | Ziegeleindeckung mit engobierten Tonziegeln oder Betondachsteinen
j) | Sicherer Aufstieg auf das Dach möglich
k) | Prüfung Installation Regenwasserzisterne
4.4 | Innenausbau
4.4.1 | Innenwände
a) | Trockenbauwände auf der äußersten Lage mit Diamantplatten
b) | Sichtbare Innenflächen mit Q3-Spachtelung
c) | Breite der Trockenbauwände 75 mm, bei Tafeln und Displays 100 mm
d) | Eingesetzte Farben nach RAL UZ 102
e) | Flurwände bis in 1,20 m Höhe stoßfest und farbig
f) | In Fluren Eck- und Kantenschutzwinkel mit gerundeten Kanten
g) | Wände in WC-Anlagen nach Anforderungen
h) | WC-Trennwände aus HPL-Platten
i) | Mindestreflexionsgrade der Innenflächen eingehalten
4.4.2 | Innentüren
a) | Vollwandig, HPL-beschichtet, Metall-Umfassungszargen, Edelstahl-Bänder
b) | 2 Türstopppunkte, alternativ Türstopper auf Griffhöhe
c) | Türen mit erhöhten Anforderungen mit 3 Bändern
d) | Keine Ganzglastüren
e) | Türen von Putzmittelräumen mit zeitlicher Offenhaltung
4.4.3 | Klassenraumtüren
a) | Vollwandig, dichtschließend, dreiseitig umlaufende Dichtung
b) | 3-teilige Aufschraubbänder
c) | Rw = 30 dB nicht unterschreiten
d) | Keine Türzargen mit Schattenfuge oder stumpfeinschlagenden Türblättern
e) | Klassenraumtüren beidseitig mit Drückergarnituren
4.4.4 | Flur- / Durchgangstüren
a) | Öffnungsflügel von Brand- und RS-Türen nicht in den Raum stehend
b) | Leicht zu öffnen, Obentürschließer mit stark abfallendem Öffnungsmoment
c) | Keine Rauchschutztüren mit Glasanteil, stattdessen T30RS-Türen
Name:
Ort, Datum:
Unterschrift:
Legende:
+ | Leitlinie eingehalten |  |  | auszufüllen
- | Leitlinie NICHT eingehalten, Begründung erforderlich! |  |  | nicht relevant
/ | in diesem Projekt nicht zutreffend

## 4. Architektur-4
Checkliste Leitlinien zum nachhaltigen Bauen 2018
| Zuständig |  | ArchitektIn
Projektbezeichnung
4. | Architektur / Bauliche Maßnahmen
Nr. | Leitlinie |  | LPH 2 | LPH 3 | LPH 5 | Begründung (evtl. Verweis oder auf Anlage)
4.4.5 | Treppen und Geländer
a) | Flucht- und Rettungswege mit Setzstufen
b) | Treppen barrierefrei gestalten
c) | Mindesthöhe Treppengeländer 110 cm
d) | Handläufe nicht farbig lackiert, ohne Kunststoffauflage
4.4.6 | Decken
a) | Abgehängte Decken zirkulationsoffen
b) | Abgehängte Decken jederzeit revisionierbar
c) | In Sporthallen Akustikpaneldecken, keine abgehängten Decken
d) | Außenliegende Unterdecken ballwurf- und vandalismussicher
4.4.7 | Fußboden
a) | Material strapazierfähig, renovierbar und partiell austauschbar
b) | Bodenbeläge schadstoffarm, PVC-frei
c) | Materialempfehlung eingehalten
d) | Hydrophobierte Fugen bei Fliesenböden in Toilettenanlagen
e) | Großformatige Fliesen, Gefälle zum Bodenablauf
f) | Wandübergänge mit mindestens 6 cm Sockel
g) | An Schuleingangstüren Abstreifer oder Kratzroste
h) | Ausreichend große Sauberlaufzonen an Eingängen
i) | Schwingboden in Sporthallen
4.4.8 | Beschilderung
a) | Flucht- und Rettungswegeplan im Haupteingangsbereich
b) | Übernahme Orientierungs- und Raumnummerierungssystem
c) | Fluchtwegbeschilderung direkt über Tür
d) | Beschriftung der Türen nach Richtlinie |  |  |  |  | Da-Di-Werk intern
4.4.9 | Ausstattung
a) | Platz für Mülleimer, Besen und Schaufel berücksichtigt
b) | Garderobe im Klassenraum
c) | Wandhängende Ausstattungsgegenstände in WC-Anlagen
4.4.10 | Raumakustik
a) | Klassenräume Nachhallzeit nach DIN 18041
b) | Sporthallen Sollwertkurve Sprache DIN 18041
c) | Kontrollmessung im LV
Name:
Ort, Datum:
Unterschrift:
Legende:
+ | Leitlinie eingehalten |  |  | auszufüllen
- | Leitlinie NICHT eingehalten, Begründung erforderlich! |  |  | nicht relevant
/ | in diesem Projekt nicht zutreffend

## 5.1 Heizungstechnik
Checkliste Leitlinien zum nachhaltigen Bauen 2018
| Zuständig |  | FachplanerIn
Projektbezeichnung
5.1 | Heizungstechnik
Nr. | Leitlinie |  | LPH 2 | LPH 3 | LPH 5 | Begründung (evtl. Verweis oder auf Anlage)
5. | Technik allgemein
a) | Zähler je Gebäude und Sondernutzungen
b) | Voraussetzungen für Fernauslesung
c) | Gebäudetechnik und Steuerung minimieren
d) | Wartungsverträge nicht ausgeschreiben
e) | Dämmung im Heizraum bis 2 m Höhe mit Blechummantelung
f) | Dämmung und Dichtung der gewerkespezifischen Durchdringungen
g) | Erfolgreicher 1:1-Test vor Abnahme der technischen Gewerken |  |  |  |  | LV: Mitwirkungspflicht
h) | Raumspezifische Parameter aus Parameterliste übernommen
5.1 | Heizungstechnik
5.1.1 | Vorplanung
a) | Einsatz regenerativer Energien geprüft
b) | Bei Sporthallen solare Brauchwassererwärmung geprüft
c) | Warmwasserbereitung über Pufferspeicher mit Frischwasserstationen
d) | Bei Containern Alternativen zu Elektroheizung geprüft
e) | Leistungsfähigkeit der technischen Infrastruktur geprüft
Neubauten
f) | Bei Passivhäusern ein Heizkörper pro Raum, Rauminnenseite
g) | Verzicht auf Nachheizregister in Lüftungsanlage
h) | Berechnung der Heizlast nach DIN EN 12831
i) | Wärmeerzeuger innerhalb der thermischen Gebäudehülle
j) | Auslegung Heizungsanlagen max. 55°C/45°C
Sanierungen
k) | Berechnung Wärmeleistung über Regression
l) | Bei Sanierung Auslegung neue Heizung 55°C/45°C, max. 60°C/40°C
m) | Keine Heizkörper vor Glasflächen
5.1.2 | Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis
a) | Installationen für wasserführende Medien nicht im Boden verlegt
b) | Strangregelung je Gebäude und Orientierung
c) | Heizkörper wandhängend
d) | Keine Konvektoren
e) | Pumpen mit Energieeffizienzklasse A und Drehzahlgeregelt
f) | Nacht-, Wochenend- und Ferienabsenkung mit Pumpenabschaltung
g) | Durchführung und Protokollierung hydraulischer Abgleich im LV
h) | Warmwasserspeicher für nachgewiesenen Bedarf ausgelegt
5.1.3 | Bauausführung und Abnahme
a) | Abnahme Heizungsanlage nach Protokollierung des hydraulischen Abgleichs |  |  |  |  | bei Abnahme
b) | Thermostatventile sind begrenzt und voreingestellt |  |  |  |  | bei Abnahme
c) | Start-Temperaturvorgaben nach AMEV Heizbetrieb eingestellt |  |  |  |  | bei Abnahme
d) | Heizgrenztemperatur 15°C |  |  |  |  | bei Abnahme
e) | Alle Regelungsfunktionen aktiviert und Nutzungszeiten abgestimmt |  |  |  |  | bei Abnahme
Name:
Ort, Datum:
Unterschrift:
Legende:
+ | Leitlinie eingehalten |  |  | auszufüllen
- | Leitlinie NICHT eingehalten, Begründung erforderlich! |  |  | nicht relevant
/ | in diesem Projekt nicht zutreffend

## 5.2-3 Lüftungs-Klimatechnik
Checkliste Leitlinien zum nachhaltigen Bauen 2018
| Zuständig |  | FachplanerIn
Projektbezeichnung
5. | 2-3 Lüftungs- und Klimatechnik
Nr. | Leitlinie |  | LPH 2 | LPH 3 | LPH 5 | Begründung (evtl. Verweis oder auf Anlage)
5. | Technik allgemein
a) | Zähler je Gebäude und Sondernutzungen
b) | Voraussetzungen für Fernauslesung
c) | Gebäudetechnik und Steuerung minimieren
d) | Wartungsverträge nicht ausgeschreiben
e) | Dämmung im Heizraum bis 2 m Höhe mit Blechummantelung
f) | Dämmung und Dichtung der gewerkespezifischen Durchdringungen
g) | Erfolgreicher 1:1-Test vor Abnahme der technischen Gewerken |  |  |  |  | LV: Mitwirkungspflicht
h) | Raumspezifische Parameter aus Parameterliste übernommen
5.2 | Lüftungstechnik
5.2.1 | Vorplanung
a) | Lüftungskonzept liegt vor (Überströmung, Sommerstrang)
b) | Luftmenge IDA 4 nach DIN EN 13779 (15 - 20 m³/Ph)
c) | Zulufttemperatur nicht über 18 ̊C
d) | Einfache Bedienung, bedarfsgerechte Steuerung
e) | Einsatz von CO2 Sensoren und Volumenstromreglern nur mit Begründung
f) | Lüftung außerhalb der Heizperiode aus: Über Fenster ermöglichen
g) | Konzept zur sommerlichen Nachtlüftung liegt vor
h) | Einsatz von Passivhauskomponenten (Wärmebereitstellungsgrad > 80 %)
i) | Keine Konditionierung der Zuluft
j) | Keine regenerative Wärmerückgewinnung
k) | Brandschutzkonzept zur Minimierung der Brandschutzklappen
l) | Schallschutzanforderungen beachten
5.2.2 | Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis
a) | Effizienz der Lüftung SFP 1 bzw. 2 nach DIN 13779
b) | Spezifischer Stromverbrauch < 0,45 Wh/m³ mit Nachweis
c) | Bedarfsgerechte Regelung: IDA C3 nach DIN EN 13779
d) | Vorspülen vor der Nutzung ca. 30 Min. |  |  |  |  | nach Abnahme
e) | Einsatz drehzahlgeregelter Hochleistungsventilatoren
f) | Strategie zur Vermeidung der Durchfeuchtung des AUL-Filter
g) | Dämmung der Lüftungskanäle nach Leitlinien
h) | Leerfeld für Kühlregister im Lüftungsgerät vorgesehen
i) | Volumen- und Schallmessprotokoll
j) | Durchführung von Rauchproben im LV
5.2.3 | Bauausführung und Abnahme
a) | Alle Regelungsfunktionen aktiviert und Nutzungszeiten abgestimmt |  |  |  |  | bei Abnahme
b) | Vor Abnahme notwendige Protokolle vorgelegt |  |  |  |  | bei Abnahme
c) | Verschluss der Öffnungen in Bauphase, keine Bautrocknung |  |  |  |  | in Bauphase
5.3 | Klimatechnik
a) | Aktive Kühltechnik vermieden
b) | Wärmeabfuhr durch freie Nachtlüftung
Name:
Ort, Datum:
Unterschrift:
Legende:
+ | Leitlinie eingehalten |  |  | auszufüllen
- | Leitlinie NICHT eingehalten, Begründung erforderlich! |  |  | nicht relevant
/ | in diesem Projekt nicht zutreffend

## 5.4 Sanitärtechnik
Checkliste Leitlinien zum nachhaltigen Bauen 2018
| Zuständig |  | FachplanerIn
Projektbezeichnung
5.4 | Sanitärtechnik
Nr. | Leitlinie |  | LPH 2 | LPH 3 | LPH 5 | Begründung (evtl. Verweis oder auf Anlage)
5. | Technik allgemein
a) | Zähler je Gebäude und Sondernutzungen
b) | Voraussetzungen für Fernauslesung
c) | Gebäudetechnik und Steuerung minimieren
d) | Wartungsverträge nicht ausgeschreiben
e) | Dämmung im Heizraum bis 2 m Höhe mit Blechummantelung
f) | Dämmung und Dichtung der gewerkespezifischen Durchdringungen
g) | Erfolgreicher 1:1-Test vor Abnahme der technischen Gewerken |  |  |  |  | LV: Mitwirkungspflicht
h) | Raumspezifische Parameter aus Parameterliste übernommen
5.4 | Sanitärtechnik
5.4.1 | Vorplanung
a) | Regenwasserversickerung auf dem Grundstück geprüft
b) | Installation Zisterne geprüft
c) | Handwaschbecken nur mit Kaltwasser
5.4.2 | Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis
a) | Installationen für wasserführende Medien nicht im Boden verlegt
b) | Trinkwasserleitungen als Ringleitung ohne Stichleitung
c) | Rohrleitungen und Regenfallrohre leicht zugänglich
d) | Rückstauebene 20 cm über Straßenniveau
e) | Sanitärobjekte wandhängend
f) | WC-Sitze mit stabiler Befestigung
g) | Spülkästen mit Stopp- o. Kleinmengentaste und Benutzungshinweis
h) | Spülkästen max. 4,5 l
i) | Waschbecken mit Strahlregler 3-5 l/min
j) | Duscharmaturen mit fülligem Strahl max. 7 l/min
k) | Selbstschlussarmatur für Duschen, Laufzeit max. 30 sec
l) | Ausstattung Sanitärräume durch Da-Di Werk
m) | Duschen nur über verbrauchsnahe Frischwasserstationen
n | Pumpen mit bester Energieeffizienzklasse
o) | Durchlauferhitzer nur bei geringer Abnahme
p) | Keine Untertischspeicher oder Kleinst-Durchlauferhitzer
q) | WC-Urinalspülungen berührungslos
r) | Wärmedämmung Kaltwasserleitungen nach Leitlinien
s) | Armaturen und Absperreinrichtungen leicht zugänglich
t) | Ausreichend Entnahmestellen für Trinkwasserproben
u) | Beprobung Trinkwassernetz vor Inbetriebnahme
v) | Trinkwasserspender zur Trinkwasserversorgung
w) | Abschließbare Versorgungsstationen für Strom und Wasser im Außenbereich
Name:
Ort, Datum:
Unterschrift:
Legende:
+ | Leitlinie eingehalten |  |  | auszufüllen
- | Leitlinie NICHT eingehalten, Begründung erforderlich! |  |  | nicht relevant
/ | in diesem Projekt nicht zutreffend

## 5.5 Entwässerung
Checkliste Leitlinien zum nachhaltigen Bauen 2018
| Zuständig |  | FachplanerIn
Projektbezeichnung
5.5 | Entwässerungsplanung
Nr. | Leitlinie |  | LPH 2 | LPH 3 | LPH 5 | Begründung (evtl. Verweis oder auf Anlage)
5. | Technik allgemein
a) | Zähler je Gebäude und Sondernutzungen
b) | Voraussetzungen für Fernauslesung
c) | Gebäudetechnik und Steuerung minimieren
d) | Wartungsverträge nicht ausgeschreiben
e) | Dämmung im Heizraum bis 2 m Höhe mit Blechummantelung
f) | Dämmung und Dichtung der gewerkespezifischen Durchdringungen
g) | Erfolgreicher 1:1-Test vor Abnahme der technischen Gewerken |  |  |  |  | LV: Mitwirkungspflicht
h) | Raumspezifische Parameter aus Parameterliste übernommen
5.5 | Entwässerungsplanung
5.5.1 | Entwurfs- und Ausführungsplanung
a) | Keine PVC-Rohre
Gebäudeentwässerung Innenbereich
b) | Fall-/Anschlussleitungen mit Brandschutzklassifizierung SML-Rohr
c) | Fall-/Anschlussleitungen ohne Brandschutzklassif. HT PPs-Rohrsystem
d) | Bei fetthaltigen Küchenabwässern PE-Entwässerungssystem
Gebäudeentwässerung Außenbereich u. Grundstücksentwässerung
e) | Für Küchenabwasser o. Gefahr Wurzeleinwuchs PE-System, geschweißt
f) | Bei sonstigen Anforderungen PP-MD
5.5.2 | Bauausführung und Abnahme
a) | Fachgerechte Verlegung
b) | Kamerabefahrung der Grundleitungen vor und nach Herstellung Bodenplatte
Name:
Ort, Datum:
Unterschrift:
Legende:
+ | Leitlinie eingehalten |  |  | auszufüllen
- | Leitlinie NICHT eingehalten, Begründung erforderlich! |  |  | nicht relevant
/ | in diesem Projekt nicht zutreffend

## 5.6 Elektrotechnik
Checkliste Leitlinien zum nachhaltigen Bauen 2018
| Zuständig |  | FachplanerIn
Projektbezeichnung
5.6 | Elektrotechnik
Nr. | Leitlinie |  | LPH 2 | LPH 3 | LPH 5 | Begründung (evtl. Verweis oder auf Anlage)
5. | Technik allgemein
a) | Zähler je Gebäude und Sondernutzungen
b) | Voraussetzungen für Fernauslesung
c) | Gebäudetechnik und Steuerung minimieren
d) | Wartungsverträge nicht ausgeschreiben
e) | Dämmung im Heizraum bis 2 m Höhe mit Blechummantelung
f) | Dämmung und Dichtung der gewerkespezifischen Durchdringungen
g) | Erfolgreicher 1:1-Test vor Abnahme der technischen Gewerken |  |  |  |  | LV: Mitwirkungspflicht
h) | Raumspezifische Parameter aus Parameterliste übernommen
5.6 | Elektrotechnik
5.6.1 | Vorplanung
a) | Vermeidung der Leistungserhöhung (neue Trafostation)
b) | Beleuchtungsstärke weicht max. 10 % von DIN EN 12464 ab
c) | Minimierung innerer Wärmelasten
5.6.2 | Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis
a) | Ausführung Installation im KNX-Standard, Bestandsdokumentation übergeben
b) | Elektrische Leistung von Leuchten 1,5 bis 2,0 W/m²100lux
c) | Grundsätzlich LED-Technik, ansonsten 80 lm/W
d) | Leuchtenbetriebswirkungsgrad > 80 %
e) | Notbeleuchtung mit LED-Technik
f) | Beleuchtungssteuerung: Nutzer ein/aus & autoamtisch aus
g) | Klassenräume: zentrale Abschaltung, keine Präsenzmelder
h) | Manuelle Wiedereinschaltung jederzeit möglich
i) | Für große Räume in Reihen schaltbar
j) | Flure, Treppenhäuser mit Zeitrelais oder Präsenzmelder
k) | Bei Schulturnhallen 300 Lux, Wettkampfbetrieb nur über Schlüsselschalter
l) | Leuchtengruppen > 1 kW über Präsenzmelder mit Lichtsensor
m) | Einstellung von Tageslichtsensoren auf Nennbeleuchtungsstärke in LV
n) | Innenliegende Sanitärräume über Bewegungsmelder mit Akustiksensoren
o) | Außenbeleuchtung mit LED-Lampen, Dämmerungsschalter und Schaltuhr
p) | Steuerungspaneel in Sporthallen mit elektronischem Schließsystem
q) | Rahmen von Bedienelementen mit Beschriftung nach Beschriftungsschlüssel
r) | Steckdosen in Aufenthaltsbereichen mit USB-Anschlüssen
s) | EDV- und Bürogeräte nur mit EnergyStar
t) | Reduktion Stand-by-Verbrauch von Smartboards etc.
u) | Haushaltsgeräte mit bestmöglicher Energieeffizienzklasse
v) | Wirtschaftlichkeit von Spitzenlastbegrenzung geprüft
w) | In großen Mensen Kühlschränke mit außenliegenden Rückkühlern
x) | Bei Mensen: Geeigneter Platz für Konfiskatkühler
y) | Blitzschutzanlagen unter Dämmung anbringen
z) | Bei Neubauten Elektroverteilung in separatem Raum
aa) | Abschließbare Versorgungsstationen für Strom und Wasser im Außenbereich
bb) | Bei Neubauten auf dem Dach Steckdosenkombination für Außenbetrieb
5.6.3 | Bauausführung und Abnahme
a) | Abnahme erst nach Messung von Beleuchtungsstärke und el. Leistung |  |  |  |  | bei Abnahme
b) | Vorlage Inbetriebnahmeprotokoll bei Abnahme von Elektrozählern |  |  |  |  | bei Abnahme
Name:
Ort, Datum:
Unterschrift:
Legende:
+ | Leitlinie eingehalten |  |  | auszufüllen
- | Leitlinie NICHT eingehalten, Begründung erforderlich! |  |  | nicht relevant
/ | in diesem Projekt nicht zutreffend

## 5.7 Maschinelle Anlagen
Checkliste Leitlinien zum nachhaltigen Bauen 2018
| Zuständig |  | FachplanerIn
Projektbezeichnung
5.7 | Maschinelle Anlagen
Nr. | Leitlinie |  | LPH 2 | LPH 3 | LPH 5 | Begründung (evtl. Verweis oder auf Anlage)
5. | Technik allgemein
a) | Zähler je Gebäude und Sondernutzungen
b) | Voraussetzungen für Fernauslesung
c) | Gebäudetechnik und Steuerung minimieren
d) | Wartungsverträge nicht ausgeschreiben
e) | Dämmung im Heizraum bis 2 m Höhe mit Blechummantelung
f) | Dämmung und Dichtung der gewerkespezifischen Durchdringungen
g) | Erfolgreicher 1:1-Test vor Abnahme der technischen Gewerken |  |  |  |  | LV: Mitwirkungspflicht
h) | Raumspezifische Parameter aus Parameterliste übernommen
5.7 | Maschinelle Anlagen
a) | Energiesparmotoren (IE3-Motoren) einsetzen
b) | Aufzüge in Energieeffizienzklasse A nach VDI 4707
c) | Keine ständig offenen Schachtbe- und entlüftungen
d) | Aufzug-Notruf-Weiterschaltung auf Sicherheitsdienst
Name:
Ort, Datum:
Unterschrift:
Legende:
+ | Leitlinie eingehalten |  |  | auszufüllen
- | Leitlinie NICHT eingehalten, Begründung erforderlich! |  |  | nicht relevant
/ | in diesem Projekt nicht zutreffend

## 5.8 MSR
Checkliste Leitlinien zum nachhaltigen Bauen 2018
| Zuständig |  | FachplanerIn
Projektbezeichnung
5.8 | Mess-, Steuer-, Regelungs- und Gebäudeleittechnik
Nr. | Leitlinie |  | LPH 2 | LPH 3 | LPH 5 | Begründung (evtl. Verweis oder auf Anlage)
5. | Technik allgemein
a) | Zähler je Gebäude und Sondernutzungen
b) | Voraussetzungen für Fernauslesung
c) | Gebäudetechnik und Steuerung minimieren
d) | Wartungsverträge nicht ausgeschreiben
e) | Dämmung im Heizraum bis 2 m Höhe mit Blechummantelung
f) | Dämmung und Dichtung der gewerkespezifischen Durchdringungen
g) | Erfolgreicher 1:1-Test vor Abnahme der technischen Gewerken
h) | Raumspezifische Parameter aus Parameterliste übernommen
5.8 | Mess-, Steuer-, Regelungs- und Gebäudeleittechnik
5.8.1 | Vorplanung
a) | Möglichkeit der Aufschaltung auf GLT vorsehen, digitale Regelgeräte
b) | Bedienerfreundlichkeit als oberste Priorität
5.8.2 | Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis
a) | Konzept mit Planungsbeteiligten aller technischen Gewerke erstellt
b) | "Allgemeine Funktionsbeschreibung" lt. Leitlinien
5.8.3 | Bauausführung und Abnahme
a) | Vorlage der erforderlichen Anlagendokumentation |  |  |  |  | bei Abnahme
b) | Bei Abnahme alle Anlagensituationen vorgeführt und dokumentiert |  |  |  |  | bei Abnahme
Name:
Ort, Datum:
Unterschrift:
Legende:
+ | Leitlinie eingehalten |  |  | auszufüllen
- | Leitlinie NICHT eingehalten, Begründung erforderlich! |  |  | nicht relevant
/ | in diesem Projekt nicht zutreffend